| Распродажа светильников и комплектующих |  |
| --- | --- |
| 2022 г. | ООО «Электрокомплект» |
| г. Уфа, ул. 50 лет СССР 39/1 +7 (347) 232-66-76 info@elecompufa.ru http://elecompufa.ru |  |

светильник

НБП 01-60-004

- Степень защиты IP 20;

- Количество ламп: 1;

- Номинальная мощность лампы: 60 Вт;

- Тип цоколя лампы: Е27;

Габаритные размеры светильника: 47x195мм.

НБП 01-60-004

Остаток: 70 шт.

Цена: 90 руб/шт (с НДС)

НБП 01-60-033

распродано

Светильник НБП 01-60-033 - Степень защиты IP 54; - Количество ламп: 1; - Номинальная мощность лампы: 60 Вт; - Тип цоколя лампы: Е27; - Габаритные размеры светильника: 105x210x191мм.

Светильники

НСП 11-100-434

НСП 11-200-434

- Степень защиты IP 62;

- Количество ламп: 1;

- Тип цоколя лампы: Е27.

- .

НСП 11-100-434

Ном. мощность 100Вт

Остаток: 65 шт.

Цена: 390 руб/шт (с НДС)

НСП 11-200-434

Ном. мощность 200Вт

Остаток: 24 шт.

Цена: 390 руб/шт (с НДС)

НББ-03-75

Остаток: 3 шт.

Цена: 450 руб/шт (с НДС)

| Светильник НББ-03-75 (день-ночь) - Номинальное напряжение: 220 В; - Степень защиты IP 22; - Количество ламп: 1; - Номинальная мощность лампы: 75 Вт; - Тип цоколя лампы: Е27; - Габаритные размеры: 190х190х88мм. |  |
| --- | --- |

НПО 22 1х60

Остаток: 1 шт.

Цена: 95 руб/шт (с НДС)

светильник нПО 22 1х60 «Малютка» - Номинальное напряжение: 220 В; - Тип лампы: ЛН, КЛЛ; - Количество ламп: 1; - Номинальная мощность лампы: 60 Вт; - Тип цоколя лампы: Е27; - Габаритные размеры: 95х175х150 мм.

НПО 28 1х100

Остаток: 75 шт.

Цена: 350 руб/шт (с НДС)

| Светильник нПО 28 1х100 «Таблетка» - Номинальное напряжение: 220 В; - Количество ламп: 1; - Номинальная мощность лампы: 100 Вт; - Тип цоколя лампы: Е27. |  |
| --- | --- |

РТУ01-125-301

Остаток: 8 шт.

Цена: 1300 руб/шт (с НДС)

Светильник парковый РТУ01-125-301 - Тип лампы: ДРЛ; - Степень защиты IP 23; - Количество ламп: 1; - Номинальная мощность лампы: 150 Вт; - Тип цоколя лампы: Е27; - Габаритный размеры: 350х420 мм.

| светильник нПП-03-100-001 - Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц; - Количество и мощность ламп: 1х100 Вт; Тип патрона: E27; - Материал корпуса: сталь; - Рассеиватель: силикатное стекло; Габаритные размеры: Ø 280×120 мм; - Степень защиты: IP 65. |  |
| --- | --- |

НПП-03-100-001

Остаток: 6 шт.

Цена: 300 руб/шт (с НДС)

| Светильник ВАТ+RWU 1х58 - Отражатель в комплекте; - Длина: 1528 мм. |  |
| --- | --- |

BAT+RWU 1х58

Остаток: 17 шт.

Цена: 900 руб/шт (с НДС)

ЛПО 12 2х20

Остаток: 3 шт.

Цена: 90 руб/шт (с НДС)

| светильник ЛПО 12 2х20 - Габариты: 638х165х70; - Степень защиты IP20. |  |
| --- | --- |
| ИО-04-2000-004 Остаток: 5 шт. Цена: 990 руб/шт (с НДС) |

| Прожектор ИО-04-2000-004 - Мощность лампы: 2000 Вт; - Цоколь: R7s; - Цветовая температура: 4200 К; - Габариты: 430х180х440 мм; - Cntgtym pfobns IP65; - Световой поток: 44000 Лм. |  |
| --- | --- |

ПЗМ-35-500

Остаток: 1 шт.

Цена: 531 руб/шт (с НДС)

| Прожектор ПЗМ-35-500 - Тип лампы: Е40, ЛОН500; - Степень защиты IP23; - Габаритные размеры: 440х410х235 мм. |  |
| --- | --- |

OPL/R 418

Остаток: 1 шт.

Цена: 450 руб/шт (с НДС)

встраиваемый светильник OPL/R 418 - Номинальное напряжение: 220 В; - Тип лампы: люминесцентная D=26; - Номинальная мощность лампы: 100 Вт; - Габаритные размеры: 595х595х81 мм; - Степень защиты IP20. Точечные светильники R50, R63 и R80 - Внутренние радиусы светильников: 50, 63, 80 мм. R63 Золото, хром. Золото, хром: Остаток:39 шт. Цена: 80 руб/шт R80 Белый, золото, хром. Белые поворотные: Остаток: 29 шт. Цена: 95 руб/шт Золото, хром: Остаток: 75 шт. Цена: 80 руб/шт R50 Белый, золото, хром. Белые: Остаток: 6 шт. Цена: 60 руб/шт Золото: Остаток: 9 шт. Цена: 65 руб/шт.

| Лампы Лампа ртутная высокого давления ДРЛ 125 - Мощность лампы: 125 Вт; - Цоколь: Е27; - Форма лампы: эллипсоидная; - Световой поток: 6200 Лм; - Диаметр: 76мм; - Длина: 176мм. |  |
| --- | --- |
| Т230-240-500-3-004 Остаток: 6 шт. Цена: 35 руб/шт (с НДС) |

ДРЛ 125

Остаток: 5 шт.

Цена: 90 руб/шт (с НДС)

| Теплоизлучатель Т230-240-500-3 - Мощность лампы: 500 Вт; - Цоколь: Е40; - Напряжение: 230-240 В; - Размеры: 205х100мм; - Тип колбы: груша, РS100. |  |
| --- | --- |

| Лампа галогенная линейная Космос J78 - Мощность лампы: 150 Вт; - Цоколь: R7s; - Напряжение: 220-240 В; - Длина: 78 мм; - Диаметр: 8 мм; - Световой поток: 2800 Лм. |  |
| --- | --- |

КОСМОС J78

Остаток: 5 шт.

Цена: 30 руб/шт (с НДС)

SYLVANIA HSI-TD

Остаток: 6 шт.

Цена: 390 руб/шт (с НДС)

| Лампа металлогалогенная Sylvania HSI-TD - Мощность лампы: 150 Вт; - Цоколь: Rx7s-24; - Цветовая температура: 4200 К; - Длина: 135.4 мм; - Диаметр: 24 мм; - Световой поток: 12500 Лм. |  |
| --- | --- |

| Светотехнические комплектующие |  |
| --- | --- |

)

ВШ 21-2,5-001

Остаток: 359 шт.

Цена: 9 руб/шт (с НДС)

Выключатель шнуровой Клавишный (для бра) ВШ 21-2,5-001 - Изготовитель: Светоприбор; - Упаковка: коробки по 40 шт.

| патрон потолочный карболитовый Е27 - Цоколь: Е27; - Упаковка: коробки по 115 и 150 шт. |  |
| --- | --- |

ПП Е27

Остаток: 1046 шт.

Цена: 25 руб/шт (с НДС)

ПНН Е27

Остаток: 3398 шт.

Цена: 25 руб/шт (с НДС)

патрон настенный наклонный карболитовый Е27 - Цоколь: Е27; - Упаковка: коробки по 115 шт.

СК-127 и СК-220

Остаток СК-127: 648 шт.

Цена СК-220: 3.30 руб/шт (с НДС)

Остаток СК-220: 2460 шт.

Цена СК-220: 3.30 руб/шт (с НДС)

| стартер СК-127 и СК-220 - Изготовитель: General Electric; - Производство: Южная Корея; - Упаковка по 25 шт; - СК-127: FS-2/4-22 Вт - 110-130 В; - СК-220: FS-4-65 Вт - 220-240 В. |  |
| --- | --- |

| Светильники детские Лампа настольная «Поросенок» - Цвета: синий, желтый; - Лампы (Количество ламп), шт: 1; - Лампочки в комплекте: Есть; - (Тип ламп): Энергосберегающая; - Материал арматуры: Пластик; - Материал плафона: Пластик; Напряжение питания, В: 220. |  |
| --- | --- |
| . Остаток зеленых: 1 шт. Цена: 450 руб/шт (с НДС) |

Остаток синих: 3 шт.

Остаток желтых: 5 шт.

Цена: 450 руб/шт (с НДС)

Лампа настольная «Цыпа» - Цвета: синий, зеленый; - Лампы (Количество ламп), шт: 1; (Лампочки в комплекте): Есть; - (Тип ламп): Энергосберегающая; - Материал арматуры: Пластик; - Материал плафона: Пластик; Напряжение питания, В: 220.

Остаток синих: 1 шт.

Остаток красных: 2 шт.

Остаток золотых: 8 шт.

Цена: 495 руб/шт (с НДС)

| Лампа настольная «Ракета» - Цвета: синий, красный, золотой; - Материал: пластмасса/ABS-пластик; - Размер лампы: 18х19х38h см, шнур - длина 160 см; - для включения света лампы и ночничка на основании есть 2 сенсорные кнопки; - при закрывании корпуса Ракеты свет выключается автоматически; - при закрытом корпусе ночничок светит через иллюминатор Ракеты; - Температура свечения: 4500 К; - лампа энергосберегающая: потребление - 15 Вт, свечение - 75 Вт; - ресурс лампы - 8000 часов, ночника - 20000 часов. |  |
| --- | --- |